Директор МУП «Энергоресурс»

_____________С.В. Косолапов

«___» _____________ 2019 г.

План организационно – технических мероприятий

МУП «Энергоресурс г. Нижние Серги на 2019г.

| № п/п | Наименование предприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок теплоснабжения и ГВС |
| 1 | Гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных тепловых сетей «Город», «Курорт», «ул. Федотова» , | Май | Колосов С.Г. Кондаков А.В. |  |
| 2 | Гидравлические испытания внутриквартальных тепловых сетей от котельной №2 (курорт) Гидравлические испытания внутриквартальных тепловых сетей от котельной №3, №4 (леспромхоз) | июнь | Колосов С.Г. Кондаков А.В. |  |
| 3 | Ремонт участка магистральной тепловой сети направления «Город» по ул. Уральская от дома №4 до дома №3 (подземная прокладка-23м, надземная прокладка- 23м). Труба Ø 273*8 мм в ППУ-ПЭ L-23м. Труба Ø 273*8 мм в ППУ-ОЦ L-23м. Отвод Ø 273*8 мм в ППУ-ПЭ -4шт. Отвод Ø 273*8 мм в ППУ-ОЦ -4шт. | июнь | Кондаков А.В. Колосов С.Г. | Необходимо приобретение материалов |
| 4 | Ремонт энергетического оборудования и запорной арматуры на технологических трубопроводах, очистка теплообменников в котельной по ул. Ленина 34, котельной №2 по ул. Отдыха, котельной №1 по ул. Уральская | Июль-август | Кондаков А.В. Колосов С.Г. |  |
| 5 | Ревизия газового оборудования в котельной №2 по ул. Отдыха, котельной по ул. Ленина 34, котельной №1 по ул. Уральская | Май-июнь | Колосов С.Г. Блинов В.В. |  |
| 6 | Ревизия, поверка и калибровка приборов КИП и А и коммерческих узлов учета: котельная по ул. Ленина. 34; котельная №2 по ул. Отдыха, котельная по ул. Уральская | Май-август | Блинов В.В. | Согласно перечня |
| 7 | Ревизия электрооборудования : котельной по ул. Ленина. 34; котельной №2 по ул. Отдыха, котельной №1 по ул. Уральская, повысительных насосных станций | Июнь- сентябрь | Еловских Д.Л. |  |
| 8 | Ревизия запорной арматуры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях. | Июль –август | Кондаков А.В. Колосов С.Г. |  |
| 9 | Изоляция надземных участков внутриквартальных тепловых сетей | Сентябрь –октябрь | Кондаков А.В. | Согласно перечня. Необходимо приобретение материалов |
| 10 | Ремонт участка магистральной тепловой сети Ø 219*9 L-35м направления «МЖК» по ул. Розы Люксембург от дома №98 до дома №1 по ул. Нагорная | Май-август | Кондаков А.В. | Необходимо приобретение материалов |
| 11 | Ремонт строительных элементов, запорной арматуры, трубопроводов тепловой камеры по ул. Дачная | Май-август | Кондаков А.В. | Необходимо приобретение материалов |
| 12 | Ремонт внутриквартальных трубопроводов от тепловой камеры до домов №8, №9, №12, №14, №16, №18 по ул. Дачная | Май-август | Кондаков А.В. | Необходимо приобретение материалов |
| 13 | Ремонт участка магистральной тепловой сети Ø 219*9 L-48м направления «Гор. Гагарина-верх» от ТК «Титова-82» у бани до ТК «Титова-80» | Май-август | Кондаков А.В. | Необходимо приобретение материалов |
| 14 | Замена ламп освещения ДНаТ-250 на светодиодные лампы 50Вт, с соответствующей доработкой светильников РКУ, находящихся в эксплуатации | август | Еловских Д.Л. | Необходимо приобретение материалов |
| 15 | Замена вводного ШР в насосной 50 л. Октября | август | Еловских Д.Л. | Необходимо приобретение материалов |
| 16 | Ревизия электрооборудования : котельной по ул. Ленина. 34; повысительных насосных | август | Еловских Д.Л. | Необходимо приобретение материалов |
| Участок водоснабжения и водоотведения |
| 1 | Водозаборные сооружения насосная станция I-го подъема (скважина №1). Приобретение и замена погружного скваженного насоса, подъемных труб (ф=159мм, L=4,5м) - 7шт, замена запорной арматуры (задвижка Ду=150мм). | август | Ульихин В.В. | Необходимо приобретение материалов |
| 2 | Ремонт участка сети водоснабжения на пересечении ул.Фрунзе÷пер.Сибирский. | июнь | Ульихин В.В. | Необходимо приобретение материалов |
| 3 | Монтаж 3-х секционных затворов Ду=300мм взамен задвижек в камере переключений №6 (правая нитка). | сентябрь | Ульихин В.В. | В наличии для монтажа 1 комплект из необходимых 3-х |
| 4 | Монтаж 2-х секционных затворов Ду=300мм взамен задвижек в камере переключений №12. | октябрь | Ульихин В.В. | Необходимо приобретение материалов |
| 5 | Монтаж 2-х секционных затворов Ду=300мм взамен задвижек в камере переключений №15. | октябрь | Ульихин В.В. | Необходимо приобретение материалов |
| 6 | Устранение протечки с магистрального трубопровода водоснабжения ф=300мм между 2-м подъемом и камерой переключений №2 | июль | Ульихин В.В. | Необходимо приобретение материалов |
| 7 | Замена обратного клапана на напорном трубопроводе насоса №2 в КНС №2 | июнь | Ульихин В.В. |  |
| 8 | Монтаж грязевика на всасывающем трубопроводе насоса №2 в КНС №3 | апрель | Ульихин В.В. |  |
| 9 | Подливка фундамента насоса №2 в КНС доротдел | август | Ульихин В.В. | Необходимо приобретение материалов |
| 10 | Замена грузового каната на тельфере 1-го подъема водозабора | июль | Ульихин В.В. | Необходимо приобретение материалов |
| 11 | Замена стального водопровода ф76мм L- 230м по ул.Ударная на ПЭ трубу ф110мм | август | Ульихин В.В. | Необходимо приобретение материалов |
| 12 | Монтаж и обвязка насосного агрегата СМ 100-65-250/2 на КНС №3 | март | Ульихин В.В. | Необходимо приобретение материалов |
| 13 | Устранение протечки с внутриквартального водопровода по ул. Ленина 34 | сентябрь | Ульихин В.В. | Необходимо приобретение материалов |
| 14 | Восстановление водоотведения от многоквартирного дома гор. Гагарина №1. | сентябрь | Ульихин В.В. | Монтаж трубопровода Ду=150мм, L=30м |
| 15 | Ремонт стены КНС №1 | август | Ульихин В.В. | Необходимо приобретение материалов |
| 16 | Ремонт здания скважины №2 в ТУСМ | сентябрь | Ульихин В.В. | Необходимо приобретение материалов |
| 17 | Восстановление перекрытий открытых колодцев в кол-ве 25шт. | июль | Ульихин В.В. | Согласно акта. Необходимо приобретение материалов |
| 18 | Проведение в соответствие с ПУЭ сетей наружного и внутреннего освещения очистных сооружений, водозабора | сентябрь | Еловских Д.Л. | Необходимо приобретение материалов |
| 19 | Ревизия и ремонт электрооборудования КНС №1,2,3, очистных сооружений, водозабора | сентябрь | Еловских Д.Л. | Необходимо приобретение материалов |
| Заместитель директора (по вопросам горячего водоснабжения и теплоснабжения) Заместитель директора (по вопросам водоснабжения и водоотведения) | _______________ С.Г. Колосов «___»_____________ 2019 г. ________________ Е.А. Захаров «___»_____________ 2019 г. |

Главный инженер                                                                        ________________ А.Н. Грачев

«___»_____________ 2019 г.